## Hárok1
Príloha č. 2
Výkaz výmer, špecifikácia
Názov zákazky:
"Dodanie tovaru a poskytnutie služby, Verejný automatický extérny defibrilátor (AED) s príslušenstvom"
P.č. | Názov položky | MJ | Množstvo | Jednotková cena v € | Cena v € celkom bez DPH
1 | Automatický extérny defibrilátor Lifeline AED AED defibrilátor rady DDU100, semiautomat vrátane príslušenstva: dospelé elektródy, batérie pre výboj životnosť 7 rokov, 9 V batéria pre prevádzku, záruka 8 rokov, komunikácia v slovenskom resp. českom jazyku, indikátor nízkeho stavu batérie (upozornenie akusticky a opticky), čas pre nabitie nízkeho stavu pod 6 sekúnd, samotná analýza u pacienta do 4 sekúnd | ks | 2
2 | Transportná brašňa pre AED Lifeline VAKU0001 | ka | 2
3 | Detské samolepiace defibrilačné elektródy pre nenej ako 8 rokov, menej ako 20 kg, DDP-200P | ks | 2
4 | AED Svetelná tabuľa TBL01 Univerzálne svetelmé označenie umiestnenia AED defibrilátora - pre exteriér | ks | 2
5 | Box s alarmom Sixcase SC1340 kovový box s alarmom, vykurovací a chladiaci systém, extrémne odolný fyzickému poškodeniu , mrazuvzdorné sklo, elektronický kódový zámok, | ks | 2
6 | Beaty, asistent srdcovej masáže | ks | 2
7 | doprava a montáž na miesto určenia - Belá nad Cirochou | ks | 1
8 | školenie obsluhy AED vrátane základov prvej pomoci s použitím AED, registrácia AED do interného systému kontroly expirácie elektród, batérii a BTK, registrácia AED do databázy ZZS | ks | 1
Cena bez DPH
DPH 20 %
Cena celkom s DPH
POZNÁMKA:
a) Technické požiadavky a špecifikácie predmetu zákazky, ktoré v predložených podkladoch zákazky odkazujú na konkrétny výrobok alebo zariadenie
sú uvedené za účelom presnej špecifikácie predmetu zákazky. Uchádzačom sa umožňuje použiť „ekvivalentné“ výrobky a zariadenia, ktoré spĺňajú
s spokojnosti verejného obstarávateľa požadované výkonnostné alebo funkčné požiadavky.
b) V prípade, ak sa uchádzač rozhodne predložiť ponuku s ekvivalentom, tento nesmie mať vplyv na zníženie kvality, zhoršenie požadovaných
technických parametrov a navrhnutého vizuálneho architektonického riešenia oproti projektovej dokumentácii.
c) Použitie ekvivalentu uchádzač uvedie v ponukovom rozpočte farebne tak, aby boli jednoznačne odlíšené.
Miesto a dátum:
Vypracoval:
Podpis a pečiatka štatutárneho zástupcu uchádzača